## Лист1
Відомість № 1.1
ОПТ №
ВІДОМІСТЬ СТАВОК ТА ЦІН
ВІДОМІСТЬ № 1.1 - ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ІТП, ТИП 1
№ згідно зі схемою | Найменування обладнання | Одиниця виміру | К-сть | DN, мм | Виробник | Ціна за одиницю за умовами DAP, євро | Загальна сума за позицією, євро
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Тепломеханічна частина
1 | Фланцевий шаровий повнопрохідний, PN16, тип 11с36п
3 | Фланцевий грязьовий клапан EI-FG, PN16
2 | Фланцевий фільтр, PN16, тип 821А
4 | Фланцевий шаровий повнопрохідний (система опалення), PN16, тип 11с36п
26 | Фланцевий шаровий повнопрохідний (ГВП), PN16, тип 11с36п
5.1 | Електропривід регулюючого клапана (СО) AMV20
5.2 | Двохходовий регулюючий клапан з балансуванням по тиску (СО) VB2
6 | Регулюючий клапан тиску з імпульсними трубками (СО) AVP до DN40 чи AFP-9 VFG 2 (DN50 або більше)
28.1 | Електропривід регулюючого клапана (ГВП) AMV33 для Danfoss чи Belimo NV230A-RE для LDM
28.2 | Двохходовий регулюючий клапан з балансуванням по тиску (HWS) VB2 (DN15-DN50) чи RV113R (DN65 або більше)
29 | Регулюючий клапан тиску з імпульсними трубками (ГВП) AVP (DN15-DN50) чи AFP-9 VFG 2 (DN65 або більше)
7 | Теплолічильник (СО), SKS або відсутній
27 | Теплолічильник (ГВП), SKS
8 | Пластинчастий теплообмінник для СО
40 | Пластинчастий теплообмінник для ГВП
9 | Різьбовий шаровий клапан типу FIV (DN15-32) або фланцевий повнопрохідний типу 11с36п, PN16 (DN40 або більше)
30 | Різьбовий шаровий клапан типу FIV (DN15-32) або фланцевий повнопрохідний типу T-0520 (для DN40) чи КЗК 41нж, PN16 (DN50 або більше)
31 | Різьбовий шаровий клапан типу FIV (DN15-32) або фланцевий клапан типу T-0520 (для DN40) чи КЗК 41нж, PN16 (DN50 або більше)
10 | Різьбовий шаровий клапан типуFIV (DN15-32) чи фланцевий повнопрохідний клапан типу 11с36п, PN16 (DN40 або більше)
11 | Різьбовий шаровий клапан типу FIV (DN15-32) чи фланцевий повнопрохідний клапан типу 11с36п, PN16 (DN40 або більше)
20 | Фланцевий повнопрохідний клапан, PN16, типу 11с36п
23 | Різьбовий шаровий клапан типу FIV
47 | Різьбовий шаровий клапан DN20, типу FIV
48 | Різьбовий шаровий клапан DN15, типу FIV
49 | Різьбовий трьохходовий кран DN15 (Art.101112) Skloplylad (для манометра)
12 | Різьбовий фільтр IVR 924 (DN15-32) чи фланцевий фільтр Zetkama 821A (DN40 або більше)
32 | Різьбовий фільтр IVR 924 (DN15-32) чи фланцевий фільтр Zetkama 821A (DN40 або більше)
33 | Різьбовий фільтр IVR 924 (DN15-32) чи фланцевий фільтр Zetkama 821A (DN40 або більше)
22 | Різьбовий фільтр IVR 924
13 | Різьбовий зворотній клапан типу 999/H (DN15-32)чи міжфланцевий зворотній клапан типу 656 (DN40 або більше)
34 | Різьбовий зворотній клапан типу 999/H (DN15-32)чи міжфланцевий зворотній клапан типу 656 (DN40 або більше)
35 | Різьбовий зворотній клапан типу 999/H (DN15-32)чи міжфланцевий зворотній клапан типу 656 (DN40 або більше)
24 | Різьбовий зворотній клапан типу 999/H
19 | Різьбовий регулятор вібрації типу AB-G (DN15 - 32) чи фланцевий регулятор вібрації типу АВ-Е (DN40 або більше)
36 | Різьбовий регулятор вібрації типу AB-G (DN15 - 32) чи фланцевий регулятор вібрації типу АВ-Е (DN40 або більше)
37 | Різьбовий регулятор вібрації типу AB-G (DN15 - 32) чи фланцевий регулятор вібрації типу АВ-Е (DN40 або більше)
14 | Різьбовий запобіжний клапан IVR 369, 1-12 bar
15 | Циркуляційний насос СО
39 | Циркуляційний насос ГВП
16 | Розширявальний бак із змінною мембраною ROZ-NAVI
18 | Різьбовий балансувальний клапан Zetkama 221Н (DN15-32) чи фланцевий балансувальний клапан Zetkama 447 (DN40 або більше)
17, 41 | Автоматичний повітревідвідник, DN15
21 | Різьбовий витратомір гарячої води з імпульсним виходом, типу JS 90 NK
38 | Різьбовий витратомір води з імпульсним виходом типу JS NK (DN15 - 32) чи фланцевий типу MWN NK (DN40 або більше)
42 | Електромагнітний пристрій для очистки води, EZV
25 | Різьбовий шаровий клапан IVR 230 з електроприводом IVR 218
43 | Біометричний термометр, типу ТБ 80 (0-150°С)
44 | Біометричний термометр, типу ТБ 80 (0-120°С)
45 | Індикатор манометра (0-1,6 МPa)
46 | Індикатор манометра (0-1,0 MPa)
51 | Реле тиску PSM01
50 | Датчик тиску A-10 з радіатором
52 | Датчик температури води, вбудований
53 | Датчик температури зовнішнього повітря
Загальна вартість, євро