## Лист1
Відомість № 1.1
ОПТ №
ВІДОМІСТЬ СТАВОК ТА ЦІН
ВІДОМІСТЬ № 1.1 - ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ІТП, ТИП 1
№ згідно зі схемою | Найменування обладнання | Одиниця виміру | К-сть | DN, мм | Виробник | Ціна за одиницю за умовами DAP, євро | Загальна сума за позицією, євро
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Тепломеханічна частина
1 | Фланцевий шаровий повнопрохідний, PN16, тип 11с36п
3 | Фланцевий грязьовий клапан EI-FG, PN16
2 | Фланцевий фільтр, PN16, тип 821А
4 | Фланцевий шаровий повнопрохідний (система опалення), PN16, тип 11с36п
18 | Фланцевий шаровий повнопрохідний (ГВП), PN16, тип 11с36п
5.1 | Електропривід регулюючого клапана (СО) AMV20
5.2 | Двохходовий регулюючий клапан з балансуванням по тиску (СО) VB2
6 | Регулюючий клапан тиску з імпульсними трубками (СО) AVP до DN40 чи AFP-9 VFG 2 (DN50 або більше)
20.1 | Електропривід регулюючого клапана (ГВП) AMV33 для Danfoss чи Belimo NV230A-RE для LDM
20.2 | Двохходовий регулюючий клапан з балансуванням по тиску (HWS) VB2 (DN15-DN50) чи RV113R (DN65 або більше)
21 | Регулюючий клапан тиску з імпульсними трубками (ГВП) AVP (DN15-DN50) чи AFP-9 VFG 2 (DN65 або більше)
7 | Теплолічильник (СО), SKS або відсутній
19 | Теплолічильник (ГВП), SKS
32 | Пластинчастий теплообмінник для ГВП
9 | Різьбовий шаровий клапан типу FIV (DN15-32) або фланцевий повнопрохідний типу 11с36п, PN16 (DN40 або більше)
22 | Різьбовий шаровий клапан типу FIV (DN15-32) або фланцевий повнопрохідний типу T-0520 (для DN40) чи КЗК 41нж, PN16 (DN50 або більше)
23 | Різьбовий шаровий клапан типу FIV (DN15-32) або фланцевий повнопрохідний типу T-0520 (для DN40) чи КЗК 41нж, PN16 (DN50 або більше)
10 | Різьбовий шаровий клапан типуFIV (DN15-32) чи фланцевий повнопрохідний клапан типу 11с36п, PN16 (DN40 або більше)
39 | Різьбовий кульовий клапан DN20, type FIV
40 | Різьбовий кульовий клапан DN15, type FIV
41 | Різьбовий трьохходовий кран DN15 (Art.101112) Склоприлад (для манометрів)
11 | Різьбовий фільтр IVR 924 (DN15-32) чи фланцевий фільтр Zetkama 821A (DN40 або більше)
24 | Різьбовий фільтр IVR 924 (DN15-32) чи фланцевий фільтр Zetkama 821A (DN40 або більше)
25 | Різьбовий фільтр IVR 924 (DN15-32) чи фланцевий фільтр Zetkama 821A (DN40 або більше)
8 | Різьбовий зворотній клапан type 999/H (DN15-32)або міжфланцевий зворотній клапан type 656 (DN40 або більше)
12 | Різьбовий зворотній клапан type 999/H (DN15-32)або міжфланцевий зворотній клапан type 656 (DN40 або більше)
26 | Різьбовий зворотній клапан type 999/H (DN15-32)або міжфланцевий зворотній клапан type 656 (DN40 або більше)
27 | Різьбовий зворотній клапан type 999/H (DN15-32)або міжфланцевий зворотній клапан type 656 (DN40 або більше)
17 | Різьбовий вібраційний дампфер типу AB-G (DN15 - 32) або фланцевий вібраційний дампфер типу АВ-Е (DN40 або більше)
28 | Різьбовий вібраційний дампфер типу AB-G (DN15 - 32) або фланцевий вібраційний дампфер типу АВ-Е (DN40 або більше)
29 | Різьбовий вібраційний дампфер типу AB-G (DN15 - 32) або фланцевий вібраційний дампфер типу АВ-Е (DN40 або більше)
13 | Різьбовий запобіжний клапан IVR 369, 1-12 bar
14 | Циркуляційний насос (СО)
31 | Циркуляційний насос (ГВП)
16 | Різьбовий балансувальний клапан Zetkama 221Н (DN15-32) або фланцевий балансувальний клапан Zetkama 447 (DN40 або більше)
15, 33 | Автоматичний вентиляційний клапан, DN15
30 | Різьбовий витратомір холодної води з імпульсним виходом JS NK (DN15 - 32) або фланцевий типу MWN NK (DN40 або більше)
34 | Елеутромагнітний пристрій для очистки води, EZV
35 | Біометричний термометр, типу ТБ 80 (0-150°С)
36 | Біометричний термометр, типу ТБ 80 (0-120°С)
37 | Індикатор манометра (0-1,6 МPa)
38 | Індикатор манометра (0-1,0 MPa)
43 | Реле тиску PSM01
42 | Датчик тиску А-10 з радіатором
44 | Датчик температури води вбудований
45 | Датчиу температури зовнішнього повітря
Загальна вартість, євро